**CARTA CONVITE Nº001/2012**

**O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, CAU/RS**, na forma que dispõe a Lei Federal n° 8.666/93, comunica que será realizada licitação na modalidade de **CARTA CONVITE**, do tipo **MENOR PREÇO**, sendo objeto a **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, NA SEDE DO CAU-RS,** conforme as especificações e condições estabelecidas no processo protocolado sob n° 059/2012

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA DA ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS:** | **04 DE OUTUBRO DE 2012** |
| **HORÁRIO LIMITE PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS:** | **15:00 HORAS** |
| **LOCAL DA ENTREGA DAS PROPOSTAS:** | **TRAVESSA ENGENHEIRO ACYLINO DE CARVALHO, Nº33, SALAS Nº 51, CENTRO, EM PORTO ALEGRE/RS** |

**01 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO:**

**O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A** **AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, MONTADOS E INSTALADOS, NA SEDE DO CAU-RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO III DESTE EDITAL:**

**02 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:**

2.1. As propostas deverão ser entregues pelos interessados, impreterivelmente até às 14 (quatorze) horas, na data e local acima determinados.

2.2. As propostas deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, sem rasuras ou entrelinhas, datadas e assinadas pelo responsável legal.

2.3. A documentação de habilitação e a proposta de preço deverão ser entregues em envelopes distintos, devidamente identificados e lacrados, como se segue:

**ENVELOPE 01 CC 001/2012 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**ENVELOPE 02 CC 001/2012 – PROPOSTA DE PREÇO**

2.4. Os envelopes deverão ter o seguinte endereçamento:

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CAU-RS**

**TRAV. ENGº. ACYLINO DE CARVALHO, Nº33, SALA Nº51, CENTRO, PORTO ALEGRE/RS**

**CC N° 001/2012- ABERTURA: 04/10/2012 - HORÁRIO: 15:00 HS**

**03 – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01 :**

As empresas deverão apresentaros seguintes documentos, em conformidade com a Lei 8.666/93, devendo ser **autenticados** exclusivamente os referidos nos  **itens 3.1 e 3.2:**

3.1. Documentos relativos à **Habilitação Jurídica**:

a) Registro comercial, no caso de empresário ou sociedade empresarial e outras previstas no CCB;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de empresário, sociedades simples e comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores.

3.2. Documentos relativos à **Qualificação Econômica:**

**Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, comdata não superior a **30 (trinta)** dias anteriores à data de abertura da presente licitação*.*

3.3. Documentos relativos à **Regularidade Fiscal** :

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com os seguintes órgãos:

I - INSS - Certidão Negativa de Débito/INSS;

II - FGTS – Certificado de Regularidade do FGTS.

3.4. Apresentar o formulário, modelo, identificado como **ANEXO I** deste edital, devidamente preenchido e assinado por seu representante legal, em conformidade com os estatutos, ou por procurador, investido de poderes para tal, caso em que será exigido o instrumento de mandato.

3.5. As licitantes que quiserem participar da sessão de abertura dos envelopes deverão fazê-lo através de seu(s) representante(s) legal(is), ou por representante(s) especialmente designado(s) para esse fim, sendo neste caso exigida a designação escrita, nos moldes no **ANEXO II** deste edital, **assinada pelo representante legal**, em conformidade com os estatutos apresentados, **ou por procurador** investido de poderes para tal, caso em que será exigido o instrumento de mandato.

3.6. Caso a empresa seja optante pelo Simples, deverá apresentar o formulário, identificado como **ANEXO V** deste edital, **devidamente preenchido e assinado por seu representante legal**, em conformidade com os estatutos e Certidão de registro apresentados, **ou por procurador**, investido de poderes para tal, caso em que será exigido o instrumento de mandato, se for o caso.

**NOTA:**

|  |
| --- |
| **Os documentos constantes nos subitens do 3.3. b que não possuírem os PRAZO DE VALIDADE expresso no corpo do formulário, deverão, OBRIGATORIAMENTE, ter a data de emissão não superior à 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura das propostas. O documento referido no item 3.2. não poderá ter data de emissão superior à 30 (trinta) dias anteriores a data da abertura das propostas.** |

**04 - DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE 02:**

4.1. Considerando que deverão estar incluídas na proposta o equipamento, a instalação e demais obras necessárias, de acordo com o local de instalação, conforme especificações constantes no **ANEXO III**, a proposta de preço deverá conter:

4.1.1. O preço unitário para o fornecimento de cada item do objeto deste edital, e preço global, expressos em reais, nos quais devem estar incluídas todas as despesas, especialmente com taxas, impostos, encargos sociais, fiscais, administrativos, material, mão-de-obra, inclusive fretes, instalações, obras e todos os tributos incidentes, e demais condições para o fornecimento, conforme modelo constante no **ANEXO VI** deste edital;

* + 1. Prazo de entrega e instalação, que não poderá exceder aos prazos estabelecidos no **ANEXO III** deste edital;
    2. A validade da proposta nunca inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de abertura das propostas, sendo que em caso de omissão, considerar-se-á o mínimo estabelecido;
    3. O prazo de garantia dos equipamentos, sendo de no mínimo 01 (um) ano.

4.2. A formulação da proposta implica na aceitação de que o pagamento pelos produtos fornecidos se dará na forma especificada no item 10.0 deste ato convocatório.

4.3. A proposta, uma vez aberta, vincula o licitante obrigando-o a fornecer os serviços e produtos a ele adjudicados.

**05 – DO JULGAMENTO**:

5.1. O critério de julgamento é o menor preço global para fornecimento do objeto, sendo considerada vencedora apenas uma licitante.

5.2. A Comissão de licitações irá sugerir sobre a aceitação ou rejeição das propostas apresentadas, e as classificará em ordem crescente de preços, após análise dos demais fatores estabelecidos neste Edital.

5.3. No caso de empate em preços entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições aqui estabelecidas.

5.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, por não atenderem às exigências deste ato convocatório ou contiverem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de outras propostas, sanadas as causas que deram motivo à desclassificação e/ou inabilitação.

**06 - DO RECURSO:**

6.1. Cabe recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da correspondente abertura dos envelopes nº 01 e nº 02, bem como nos demais casos previstos na Lei nº 8.666/93.

6.2. Os recursos eventualmente interpostos serão apreciados pela Comissão de Licitações, que se mantiver seu julgamento os encaminhará ao Presidente do CAU-RS, em conformidade o Art. 109 da Lei 8.666/93.

**07 – DA ADJUDICAÇÃO:**

A adjudicação dos itens do objeto desta licitação será feita mediante nota de empenho, observadas as condições estipuladas neste edital e na legislação pertinente.

**08 – DA NOTA DE EMPENHO:**

O licitante vencedor deverá receber, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da homologação do resultado, a nota de empenho.

**09 – DAS PENALIDADES:**

9.1. Ocorrendo atraso injustificado, ou com justificativa não aceita pelo CAU-RS, no cumprimento do objeto contratado, mormente no que tange as datas de entrega dos equipamentos, incidirá multa moratória de 2% sobre o valor total do contrato, para cada dez dias de atraso;

9.2. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do objeto desta licitação, ou pela desistência após a adjudicação, o CAU-RS poderá aplicar as seguintes penalidades:

9.2.1. Advertência, quando a irregularidade constatada se der inadvertidamente, sem intenção de dano;

* + 1. Multa contratual de 5% sobre o valor da contratação;
    2. Suspensão temporária de licitar com o CAU-RS, por período de até 24 (vinte e quatro) meses, quando a irregularidade, vício ou violação das obrigações contratuais ocorrer pela prática de conduta culposa;
    3. Declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública, quando a irregularidade, vício ou violação das obrigações contratuais ocorrer pela prática de conduta dolosa.

9.3. Ocorrerá ainda a retenção do respectivo crédito, caso os serviços, objeto da licitação, sejam rejeitados por motivo de imperfeições, defeitos, etc., até a sua regularização (Art. 69 da Lei 8.666/93);

9.4. O licitante adjudicatário que deixar de executar o fornecimento do objeto da licitação, dentro das especificações e quantidades estabelecidas no contrato, será responsável pela imediata substituição ou regularização do fornecimento rejeitado, cujo tempo despendido poderá ser computado como atraso, ficando portanto sujeito à aplicação das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor.

**10 – DO PAGAMENTO:**

Realizada a entrega, instalação e demais serviços descritos no objeto e feita a conferência da qualidade e aceitação dos equipamentos, o pagamento será efetuado até o 5° (quinto) dia útil, através cheque nominal, ou ordem bancária, após o encaminhamento da respectiva documentação fiscal (1a. via de nota fiscal) ao CAU-RS, assim como dos comprovantes de recolhimento de encargos sociais relativos ao INSS e FGTS

**11 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas referentes a presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária, rubrica n°62211020103002 – Máquinas e Equipamentos — do CAU-RS.

**12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

12.1. Os licitantes deverão agendar, previamente visitas aos locais onde serão instalados os equipamentos.

12.2. As propostas serão julgadas pela Comissão de Licitações do CAU-RS, que levará em conta todas as especificações desta licitação, cujos resultados serão afixados no quadro de avisos localizado no Hall de entrada sala nº 51,do prédio do CAU-RS em Porto Alegre/RS, e comunicados aos interessados.

12.3. Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, desde que perfeitamente legíveis, e devidamente autenticadas por cartório ou, na falta de autenticação, acompanhados dos originais para permitir que essa providência seja adotada pela Comissão Permanente de Licitações, no momento de abertura dos envelopes.

12.4. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em conformidade com as especificações contidas no **ANEXO III** deste edital, ficando sujeitos a prévia aceitação.

12.5. Quaisquer esclarecimentos, que por ventura se fizerem necessários, poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações do CAU-RS, no horário das 14 horas às 18 horas, ou ainda durante todo o dia pelos telefones 3094-9809/3094-9800.

* 1. As manifestações, impugnações, e recursos, poderão ser remetidos à Comissão de Licitações via fax.
  2. Os envelopes “PROPOSTAS” dos licitantes inabilitados ficarão a disposição, após vencida a fase recursal, para serem retirados no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual serão inutilizados sem qualquer formalidade.

**13.0 - ANEXOS:**

13.1. Integram o presente edital, os seguintes anexos:

* + - * 1. ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, DE NÃO EMPREGAR MENOR E NEGATIVA DE PARENTESCO
      1. ANEXO II – MODELO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE
      2. ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES
      3. ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
      4. ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES
      5. ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA
      6. ANEXO VII – PLANTA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Porto Alegre, 24 de setembro de 2012.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Arquiteto Roberto Py Gomes da Silveira

**Presidente do CAU-RS**

**Pacheco & Côrtes Advogados**

— **ANEXO I** —

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, DE QUE NÃO EMPREGA MENORES EM SITUAÇÃO IRREGULAR, E DE NEGATIVA DE PARENTESCO**

(local e data)

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CAU-RS

REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 001/2012

###### A empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por meio de seu representante legal, Sr.(a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cargo que ocupa na empresa) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DECLARA, para fins de direito e sob as penas da lei, na qualidade de LICITANTE do certame instaurado pela CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL, Processo n°059/2012, na modalidade CARTA CONVITE Nº 001/2012, que:

###### a) Não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas;

###### b) Não mantém em seu quadro de pessoal, menores de dezoito anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

###### c) Não possui sócios, diretores ou empregados que mantenham parentesco em linha reta ou até o terceiro grau em linha colateral, com Presidente, Vice-Presidentes, Diretores, Conselheiros, Inspetores e funcionários do CAU-RS.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(assinatura, nome cargo e identificação.)

— **ANEXO II** —

**MODELO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE**

(local e data)

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CAU-RS

REFERENTE A CARTA CONVITE N.° 001/2012

ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE

(Nome da empresa)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , participante do processo de licitação epigrafado informa que é designado o Sr. (Nome Completo) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da carteira de identidade (nº e órgão expedidor) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para representá-la nos atos relativos à licitação, podendo assinar atas, impugnar documentos e renunciar à interposição de recurso administrativo.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Assinatura, Sócio-Gerente ou Diretor ou Procurador )***

***Sendo exigida Procuração com firma reconhecida em cartório.***

— **ANEXO III** —

**ESPECIFICAÇÕES**

**Aquisição de 17 (dezessete) condicionadores de ar do tipo split, montados e instalados, para a sede do CAU-RS em Porto Alegre/RS.**

**(1.1.) ITEM 01. Sala nº52:**

Equipamento do tipo Split, com capacidade para 7.000 BTU/h, quente e frio, dotado de controle remoto sem fio e com interligações de cobre.

Quantidade: 01 (um) equipamento;

Local de Instalação: conforme projeto anexado

Prazo de entrega, montado e instalado: 07 dias.

**(1.2.) ITEM 02. Sala nº52:**

Equipamento do tipo Split, com capacidade para 9.000 BTU/h, quente e frio, dotado de controle remoto sem fio e com interligações de cobre.

Quantidade: 02 (dois) equipamentos;

Local de Instalação: conforme projeto anexado

Prazo de entrega, montado e instalado: 07 dias

**(1.3.) ITEM 03. Salas nº 52 e 42**

Equipamento do tipo Split, com capacidade para 12.000 BTU/h, quente e frio, dotado de controle remoto sem fio e com interligações de cobre.

Quantidade: 03 (três) equipamentos;

Local de Instalação: conforme projeto anexado

Prazo de entrega, montado e instalado: 07 dias

**(1.4.) ITEM 04. Salas nº 52, 41 e 42:**

Equipamento do tipo Split, com capacidade para 22.000 BTU/h, quente e frio, dotado de controle remoto sem fio e com interligações de cobre.

Quantidade: 5 (cinco) equipamentos.

Local de Instalação: conforme projeto anexado

Prazo de entrega, montado e instalado: 07 dias

**(1.5.) ITEM 05. Sala nº51:**

Equipamento do tipo Split, com capacidade para 24.000 BTU/h e 9.000 BTU/h, quente e frio, dotado de controle remoto sem fio e com interligações de cobre. Quantidade: 02 (dois) equipamento.

Local de Instalação: conforme projeto anexado

Prazo de entrega, montado e instalado: 07 dias

**(1.6.) ITEM 06. Sala nº22:**

Equipamento do tipo Split, com capacidade para 12.000 BTU/h, quente e frio, dotado de controle remoto sem fio e com interligações de cobre.

Quantidade: 04 (quatro) equipamento.

Local de Instalação: conforme projeto anexado

Prazo de entrega, montado e instalado: 07 dias

(2.0) - Deverão estar incluídos o projeto e execução da rede elétrica e hidráulica, bem como qualquer outro trabalho na área civil, necessário a instalação, além do material.

(3.0) - As licitantes deverão agendar, previamente visitas aos locais onde serão instalados os equipamentos, com **Leandro**, pelos t**elefones- 3094-9809/3094-9800**,no **horário** das **09:00hs** às **18:00hs.**

— **ANEXO IV** —

**MINUTA DE CONTRATO**

**CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS**, serviço público federal, orgão de fiscalização profissional regido pela Lei nº 12.378/10, inscrito no CNPJ/MF sob o nº14840270/0001-15, com sede na Travessa Engenheiro Acylino de Carvalho, nº33, salas nº 502, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, **Arquiteto Roberto Py Gomes da Silveira**, e a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, resolvem celebrar o presente contrato, em conformidade com as disposições da Lei n° 8.666/93 consolidadas, com fundamentos no que previa o edital da **CARTA CONVITE N° 001/2012**, sob o protocolo n°059/2012, através das cláusulas e condições seguintes:

**— CLÁUSULA PRIMEIRA —**

**DO OBJETO**

O presente contrato tem por objetivo a contratação de empresa(s) especializada para o fornecimento de 06 (seis) condicionadores de ar do tipo split, montados e instalados, na sede do CAU-RS em Porto Alegre/RS.

**Parágrafo Primeiro:**

Para a instalação na sala nº 52 da sede do CAU-RS,em Porto Alegre, serão fornecidos 05 (cinco) equipamentos do tipo SPLIT, montados e instalados, quentes e frios, dotados de controles remotos sem fio e com interligações de cobre, com as seguintes capacidades:

- 01(um) Equipamento do tipo Split, com capacidade para 7.000 BTU/h

- 02 (dois) Equipamentos do tipo Split, com capacidade para 9.000 BTU/h

- 01(um) Equipamento do tipo Split, com capacidade para 12.000 BTU/h

- 01(um) Equipamento do tipo Split, com capacidade para 22.000 BTU/h

**Parágrafo Segundo:**

Para a instalação na sala nº 51 da sede do CAU-RS,em Porto Alegre, será fornecido 02 (dois) equipamentos do tipo SPLIT, montado e instalado, quente e frio, dotados de controle remoto sem fio e com interligação de cobre, com a seguinte capacidade:

- 01(um) Equipamento do tipo Split, com capacidade para 24.000 BTU/h

-01(um) Equipamento do tipo Split, com capacidade para 9.000 BTU/h

**Parágrafo Terceiro:**

Para a instalação na sala nº 41 da sede do CAU-RS,em Porto Alegre, será fornecido 2 (dois) equipamentos do tipo SPLIT, montado e instalado, quente e frio, dotados de controle remoto sem fio e com interligação de cobre, com a seguinte capacidade:

- 02(dois) Equipamento do tipo Split, com capacidade para 22.000 BTU/h

**Parágrafo Quarto:**

Para a instalação na sala nº 42 da sede do CAU-RS,em Porto Alegre, será fornecido 4 (quatro) equipamentos do tipo SPLIT, montado e instalado, quente e frio, dotados de controle remoto sem fio e com interligação de cobre, com a seguinte capacidade:

- 02(dois) Equipamento do tipo Split, com capacidade para 22.000 BTU/h

02(dois) Equipamentos do tipo Split, com capacidade para 12.000 BTU/h

**Parágrafo Quinto:**

Para a instalação na sala nº 22 da sede do CAU-RS,em Porto Alegre, será fornecido 4 (quatro) equipamentos do tipo SPLIT, montado e instalado, quente e frio, dotados de controle remoto sem fio e com interligação de cobre, com a seguinte capacidade:

- 04(quatro) Equipamento do tipo Split, com capacidade para 12.000 BTU/h

**— CLÁUSULA SEGUNDA —**

**DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**Parágrafo Primeiro:**

O preço para o fornecimentos e instalação dos equipamentos bem como serviços inerentes ao seu funcionamento, é de R$ \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este, como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, já incluídos os impostos federais, estaduais e municipais, inclusive IPI e, ainda, as despesas de transporte, seguro e outras despesas da conta da CONTRATADA.

**Parágrafo Segundo:**

Efetuada a entrega, instalação e qualquer outro serviço necessário ao funcionamento dos equipamentos, e feita a conferência da qualidade dos mesmos, o pagamento será efetuado até o 5° dia útil, após o encaminhamento da respectiva documentação fiscal, (1a. via de nota fiscal) ao CAU-RS, acompanhada dos comprovantes atualizados, de recolhimento de encargos sociais e fiscais (comprovantes de regularidade junto ao INSS e FGTS).

**Parágrafo Terceiro:**

A contratação sofrerá a incidência da Instrução Normativa nº 539/2005, da Secretaria da Receita Federal, que prevê **retenções sobre os pagamentos**, para fins de recolhimento de Imposto de Renda (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP.

**— CLÁUSULA TERCEIRA —**

**DO PRAZO DE ENTREGA**

O prazo de entrega e instalação dos equipamentos destinados a Porto Alegre é de 07 (sete) dias.

**— CLÁUSULA QUARTA —**

**DA GARANTIA**

O prazo de garantia é de \_\_ ano (s), a contar da data de entrega e instalação dos equipamentos.

**Parágrafo Primeiro:**

A CONTRATADA terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para consertar o equipamento danificado. Sendo necessário encaminhar o equipamento para o fabricante, o prazo será de 72 (setenta e duas) horas.

**Parágrafo Segundo:**

Após o conserto do equipamento, deverá ser fornecido ao CONTRATANTE, laudo emitido pelo fabricante ou pela própria contratada, especificando o defeito, bem como o conserto.

— **CLÁUSULA QUINTA —**

**DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

O presente contrato terá a vigência adstrita à consecução de seu objeto, em conformidade com a Lei 8.666/93.

— **CLÁUSULA SEXTA** —

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Para atender as despesas decorrentes do presente contrato, as despesas ocorrerão por conta do elemento de despesas n.°62211020103002- Máquinas e Equipamentos

— **CLÁUSULA SÉTIMA** —

**DAS PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO**

A inexecução total ou parcial deste contrato, ou ainda, a ocorrência de atraso injustificado na execução do contrato, implicará a penalização da CONTRATADA em:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de licitar com o CONTRATANTE por prazo de até dois anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**Parágrafo Primeiro:**

A multa prevista no item "b" será na ordem de 1% por dia, calculados sobre o valor mensal do contrato.

**Parágrafo Segundo:**

As sanções previstas nesta cláusula, letras "b" e "c", poderão ser aplicadas juntamente com a preventiva na letra "d", facultada a prévia da contratada no prazo de 05 dias úteis.

— **CLÁUSULA OITAVA**—

**DA INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA RESCISÃO DO CONTRATO**

**Parágrafo Primeiro:**

Constituem motivos para rescisão do contrato o não cumprimento de cláusulas contratuais, lentidão, paralisação, atrasos não justificados, sub-contratação total ou parcial, sem anuência do contratante, associação da contratada com outrem, também sem anuência expressa, e a decretação de falência da contratada, implicando na retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao contratante.

**Parágrafo Segundo:**

A rescisão contratual poderá ser efetivada nos termos da lei, na hipótese de descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações contratuais, com as conseqüências legais e instrumentais.

**Parágrafo Terceiro:**

A rescisão contratual pelos motivos enumerados nesta cláusula, acarretará a aplicação das sanções previstas no art. 8.666/93.

— **CLÁUSULA NONA** —

**DO FORO**

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da comarca de Porto Alegre, para dirimir questões oriundas deste contrato.

E por estarem de acordo com toda as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (02) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Alegre,\_\_\_ de setembro de 2012.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **......................................**  **CONTRATADA** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Arqº. Roberto Py Gomes da Silveira**  **Presidente CAU/RS**  **CONTRATANTE** |

**ANEXO V – OPTANTE PELO SIMPLES**

Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA

CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º

Ilmo. Sr.

(autoridade a quem se dirige)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data......................................................

Assinatura do Responsável

**Sr. Fornecedor:** esta declaração deverá acompanhar a nota fiscal, sendo carimbado com o CNPJ da empresa e  devidamente assinada e datada pelo representante legal da empresa

**ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO | MARCA | PREÇO | PREÇO DA INSTALAÇÃO | PREÇO DA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA | PREÇO TOTAL DO ITEM |
| Split,com capacidade para 7.000 BTU/h  (Sala nº52) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 9.000 BTU/h  (sala nº52) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 9.000 BTU/h  (sala nº52) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 9.000 BTU/h  (sala nº51) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 12.000 BTU/h  (sala nº52) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 12.000 BTU/h  (sala nº42) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 12.0004BTU/h  (sala nº42) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 12.0004BTU/h  (sala nº22) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 12.0004BTU/h  (sala nº22) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 12.0004BTU/h  (sala nº22) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 12.0004BTU/h  (sala nº22) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 22.000 BTU/h  (sala nº41) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 22.000 BTU/h  (sala nº41) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 22.000 BTU/h  (sala nº42) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 22.000 BTU/h  (sala nº42) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 22.000 BTU/h  (sala nº52) |  |  |  |  |  |
| Split,com capacidade para 24.000 BTU/h  (sala nº51) |  |  |  |  |  |

Preço Global: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_